## ID_map
项目 | 编码 | 含义
被测介质类型 | JZLX_1 | 水
被测介质类型 | JZLX_2 | 化学品
被测介质类型 | JZLX_3 | 浆液/固液二相流
被测介质类型 | JZLX_4 | 饮料（类型）
被测介质类型 | JZLX_5 | 其他
被测介质 | BCJZ_1 | 饮用水
被测介质 | BCJZ_2 | 自来水
被测介质 | BCJZ_3 | 生活污水
被测介质 | BCJZ_4 | 电镀废水
被测介质 | BCJZ_5 | 工业污水
被测介质 | BCJZ_6 | 海水
被测介质 | BCJZ_7 | 硫酸
被测介质 | BCJZ_8 | 烧碱
被测介质 | BCJZ_9 | 盐酸
被测介质 | BCJZ_10 | 纸浆
被测介质 | BCJZ_11 | 果酱
被测介质 | BCJZ_12 | 矿浆
被测介质 | BCJZ_13 | 水泥浆
被测介质 | BCJZ_14 | 饮料
被测介质 | BCJZ_15 | 中性
被测介质 | BCJZ_16 | 弱酸性
被测介质 | BCJZ_17 | 弱碱性
被测介质 | BCJZ_18 | 强酸性
被测介质 | BCJZ_19 | 强碱性
被测介质 | BCJZ_20 | 不做限制
介质温度 | JZWD_0 | AT～70℃
介质温度 | JZWD_1 | AT～110℃
介质温度 | JZWD_2 | AT～180℃
介质温度 | JZWD_4 | (-40～150)℃
介质温度 | JZWD_5 | AT～150℃
介质温度 | JZWD_6 | (-40～70)℃
介质温度 | JZWD_7 | (-40～110)℃
是否防爆 | noEX | 非防爆
是否防爆 | Ex | 防爆
防雷击保护 | PL0 | 无防雷击
防雷击保护 | PL1 | 有防雷击
防护等级 | FHDJ_0 | IP65
防护等级 | FHDJ_1 | IP67
防护等级 | FHDJ_2 | IP68
口径 | KJ_10 | 10
口径 | KJ_15 | 15
口径 | KJ_20 | 20
口径 | KJ_25 | 25
口径 | KJ_32 | 32
口径 | KJ_40 | 40
口径 | KJ_50 | 50
口径 | KJ_65 | 65
口径 | KJ_80 | 80..
口径 | KJ_100 | 100
口径 | KJ_125 | 125
口径 | KJ_150 | 150
口径 | KJ_200 | 200
口径 | KJ_250 | 250
口径 | KJ_300 | 300
口径 | KJ_350 | 350
口径 | KJ_400 | 400
口径 | KJ_450 | 450
口径 | KJ_500 | 500
口径 | KJ_600 | 600
口径 | KJ_700 | 700
口径 | KJ_800 | 800
口径 | KJ_900 | 900
口径 | KJ_1000 | 1000
口径 | KJ_1200 | 1200
口径 | KJ_1400 | 1400
口径 | KJ_1600 | 1600
管道材质 | GDCZ_1 | 碳钢
管道材质 | GDCZ_2 | 不锈钢
管道材质 | GDCZ_3 | 钢衬复合管
管道材质 | GDCZ_4 | 塑料管
管道材质 | GDCZ_5 | 不限制
传感器耐压等级 | P1 | 0.6MPa
传感器耐压等级 | P2 | 1.0MPa
传感器耐压等级 | P3 | 1.6MPa
传感器耐压等级 | P4 | 2.0MPa
传感器耐压等级 | P5 | 2.5MPa
传感器耐压等级 | P6 | 4.0MPa
法兰标准 | C1 | PN6
法兰标准 | C2 | PN10
法兰标准 | C3 | PN16
法兰标准 | C4 | PN25
法兰标准 | C5 | PN40
法兰标准 | J1 | ANSI CLASS 150
法兰标准 | J2 | ANSI CLASS 300
法兰标准 | J3 | JIS 10K
法兰标准 | J4 | JIS 20K
衬里材料 | CLCL_1 | Ne
衬里材料 | CLCL_2 | FEP
衬里材料 | CLCL_3 | PTFE
衬里材料 | CLCL_4 | PU
衬里材料 | CLCL_5 | PFA
电极材料 | DJCL_1 | 316L
电极材料 | DJCL_2 | Hc
电极材料 | DJCL_4 | Ti
电极材料 | DJCL_5 | Ta
电极材料 | DJCL_6 | W
电极材料 | DJCL_7 | Pt
接地元件 | JDYJ_0 | 无接地环
接地元件 | JDYJ_2 | 不锈钢带颈接地环
接地元件 | JDYJ_3 | 内置接地电极
接地元件 | JDYJ_5 | 不锈钢接地环
接地元件 | JDYJ_6 | Hc接地环
接地元件 | JDYJ_7 | Ti接地环
接地元件 | JDYJ_8 | Ta接地环
流量计结构 | C | 一体式
流量计结构 | S | 分体式
供电电源 | GDDY_0 | 24VDC
供电电源 | GDDY_1 | 100VAC～240VAC 50Hz
供电电源 | GDDY_2 | 3.6VDC
供电电源 | GDDY_3 | 12VDC
供电电源 | GDDY_4 | 100VAC～277VAC 50Hz
供电电源 | GDDY_5 | 100VAC～240VAC 60Hz
供电电源 | GDDY_6 | 100VAC～277VAC 60Hz
输出信号 | SCXH_0 | 无输出信号
输出信号 | SCXH_1 | 4～20mA
输出信号 | SCXH_2 | 4-20mA/RS485通讯
输出信号 | SCXH_3 | 4-20mA/Hart通讯
输出信号 | SCXH_4 | RS485通讯
准确度 | Q0 | 0.2
准确度 | Q1 | 0.3
准确度 | Q2 | 0.5
准确度 | Q3 | 1
无线通讯方式 | M0 | 无
无线通讯方式 | M2 | 蓝牙功能
转换器代码 | ZHDM_9 | 89
转换器代码 | ZHDM_6 | 86
转换器代码 | ZHDM_2 | 82
转换器代码 | ZHDM_0 | 80
转换器代码 | ZHDM_5 | 85
转换器代码 | ZHDM_1 | 81
法兰材质 | T1 | 碳钢（法兰）
法兰材质 | T2 | 304不锈钢
法兰材质 | T3 | 316不锈钢
法兰材质 | T4 | 316L不锈钢
电气接口 | W1 | 尼龙电缆接头
电气接口 | W2 | 防水密封塞
电气接口 | W3 | M20*1.5导线管接口
电气接口 | W4 | G1/2导线管接口
电气接口 | W5 | 1/2NPT导线管接口
电气接口 | W6 | 金属电缆接头
电气接口 | W7 | 尼龙接头+过渡接头
电气接口 | W9 | 定制
分体式信号线长度 | L5 | 5米
分体式信号线长度 | L6 | 6米
分体式信号线长度 | L7 | 7米
分体式信号线长度 | L8 | 8米
分体式信号线长度 | L9 | 9米
分体式信号线长度 | L10 | 10米
分体式信号线长度 | L11 | 11米
分体式信号线长度 | L12 | 12米
分体式信号线长度 | L13 | 13米
分体式信号线长度 | L14 | 14米
分体式信号线长度 | L15 | 15米
分体式信号线长度 | L16 | 16米
分体式信号线长度 | L17 | 17米
分体式信号线长度 | L18 | 18米
分体式信号线长度 | L19 | 19米
分体式信号线长度 | L20 | 20米
分体式信号线长度 | L21 | 21米
分体式信号线长度 | L22 | 22米
分体式信号线长度 | L23 | 23米
分体式信号线长度 | L24 | 24米
分体式信号线长度 | L25 | 25米
分体式信号线长度 | L26 | 26米
分体式信号线长度 | L27 | 27米
分体式信号线长度 | L28 | 28米
分体式信号线长度 | L29 | 29米
分体式信号线长度 | L30 | 30米

## JZLX
| BCJZ_1 | BCJZ_2 | BCJZ_3 | BCJZ_4 | BCJZ_5 | BCJZ_6 | BCJZ_7 | BCJZ_8 | BCJZ_9 | BCJZ_10 | BCJZ_11 | BCJZ_12 | BCJZ_13 | BCJZ_14 | BCJZ_15 | BCJZ_16 | BCJZ_17 | BCJZ_18 | BCJZ_19 | BCJZ_20 | PL0 | PL1 | KJ_10 | KJ_15 | KJ_20 | KJ_25 | KJ_32 | KJ_40 | KJ_50 | KJ_65 | KJ_80 | KJ_100 | KJ_125 | KJ_150 | KJ_200 | KJ_250 | KJ_300 | KJ_350 | KJ_400 | KJ_450 | KJ_500 | KJ_600 | KJ_700 | KJ_800 | KJ_900 | KJ_1000 | KJ_1200 | KJ_1400 | KJ_1600
JZLX_1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
JZLX_2 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
JZLX_3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
JZLX_4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
JZLX_5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √

## BCJZ
| DJCL_1 | DJCL_2 | DJCL_4 | DJCL_5 | DJCL_6 | DJCL_7 | CLCL_1 | CLCL_2 | CLCL_3 | CLCL_4 | CLCL_5 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | JDYJ_0 | JDYJ_2 | JDYJ_3 | JDYJ_5 | JDYJ_6 | JDYJ_7 | JDYJ_8
BCJZ_1 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_2 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_3 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_4 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_5 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_6 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_7 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_8 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_9 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_10 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_11 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_12 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_13 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_14 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_15 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_16 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_17 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_18 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_19 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8
BCJZ_20 | bar: DJCL_1 to JDYJ_8

## JZWD
| C | S
JZWD_0 | √ | √
JZWD_1 | √ | √
JZWD_2 | × | √
JZWD_4 | × | √
JZWD_5 | × | √
JZWD_6 | √ | √
JZWD_7 | √ | √

## Ex
| ZHDM_9 | ZHDM_6 | ZHDM_2 | ZHDM_0 | ZHDM_5 | ZHDM_1 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W9 | FHDJ_0 | FHDJ_1 | FHDJ_2
noEX | √ | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | √
Ex | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √

## PL
| ZHDM_9 | ZHDM_6 | ZHDM_2 | ZHDM_0 | ZHDM_5 | ZHDM_1 | GDDY_0 | GDDY_1 | GDDY_2 | GDDY_3 | GDDY_4 | GDDY_5 | GDDY_6
PL0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
PL1 | × | √ | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | √ | ×

## FHDJ
| C | S | ZHDM_9 | ZHDM_6 | ZHDM_2 | ZHDM_0 | ZHDM_5 | ZHDM_1
FHDJ_0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
FHDJ_1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
FHDJ_2 | × | √ | √ | √ | × | × | √ | ×

## KJ
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | JDYJ_0 | JDYJ_2 | JDYJ_3 | JDYJ_5 | JDYJ_6 | JDYJ_7 | JDYJ_8 | DJCL_1 | DJCL_2 | DJCL_4 | DJCL_5 | DJCL_6 | DJCL_7 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | J1 | J2 | J3 | J4 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3
KJ_10 | bar: P1 to Q3
KJ_15 | bar: P1 to Q3
KJ_20 | bar: P1 to Q3
KJ_25 | bar: P1 to Q3
KJ_32 | bar: P1 to Q3
KJ_40 | bar: P1 to Q3
KJ_50 | bar: P1 to Q3
KJ_65 | bar: P1 to Q3
KJ_80 | bar: P1 to Q3
KJ_100 | bar: P1 to Q3
KJ_125 | bar: P1 to Q3
KJ_150 | bar: P1 to Q3
KJ_200 | bar: P1 to Q3
KJ_250 | bar: P1 to Q3
KJ_300 | bar: P1 to Q3
KJ_350 | bar: P1 to Q3
KJ_400 | bar: P1 to Q3
KJ_450 | bar: P1 to Q3
KJ_500 | bar: P1 to Q3
KJ_600 | bar: P1 to Q3
KJ_700 | bar: P1 to Q3
KJ_800 | bar: P1 to Q3
KJ_900 | bar: P1 to Q3
KJ_1000 | bar: P1 to Q3
KJ_1200 | bar: P1 to Q3
KJ_1400 | bar: P1 to Q3
KJ_1600 | bar: P1 to Q3

## GDCZ
| DJCL_1 | DJCL_2 | DJCL_4 | DJCL_5 | DJCL_6 | DJCL_7 | JDYJ_0 | JDYJ_2 | JDYJ_3 | JDYJ_5 | JDYJ_6 | JDYJ_7 | JDYJ_8
GDCZ_1 | √ | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × | ×
GDCZ_2 | √ | √ | √ | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × | ×
GDCZ_3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
GDCZ_4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √
GDCZ_5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √

## P
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | J1 | J2 | J3 | J4
P1 | bar: C1 to J4
P2 | bar: C1 to J4
P3 | bar: C1 to J4
P4 | bar: C1 to J4
P5 | bar: C1 to J4
P6 | bar: C1 to J4

## CLCL
| Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | DJCL_1 | DJCL_2 | DJCL_4 | DJCL_5 | DJCL_6 | DJCL_7
CLCL_1 | bar: Q0 to DJCL_7
CLCL_2 | bar: Q0 to DJCL_7
CLCL_3 | bar: Q0 to DJCL_7
CLCL_4 | bar: Q0 to DJCL_7
CLCL_5 | bar: Q0 to DJCL_7

## CS
| L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | L23 | L24 | L25 | L26 | L27 | L28 | L29 | L30 | ZHDM_9 | ZHDM_6 | ZHDM_2 | ZHDM_0 | ZHDM_5 | ZHDM_1
C | bar: L5 to ZHDM_1
S | bar: L5 to ZHDM_1

## GDDY
| ZHDM_9 | ZHDM_6 | ZHDM_2 | ZHDM_0 | ZHDM_5 | ZHDM_1
GDDY_0 | √ | √ | √ | √ | √ | ×
GDDY_1 | √ | √ | √ | × | √ | √
GDDY_2 | × | × | × | × | × | ×
GDDY_3 | × | × | × | × | × | ×
GDDY_4 | √ | √ | × | × | × | ×
GDDY_5 | √ | √ | √ | × | √ | ×
GDDY_6 | √ | √ | × | × | × | ×

## SCXH
| ZHDM_9 | ZHDM_6 | ZHDM_2 | ZHDM_0 | ZHDM_5 | ZHDM_1
SCXH_0 | √ | √ | × | √ | √ | ×
SCXH_1 | √ | √ | √ | √ | √ | √
SCXH_2 | √ | √ | √ | √ | √ | ×
SCXH_3 | √ | √ | × | × | × | ×
SCXH_4 | √ | √ | √ | √ | √ | ×

## Q
| ZHDM_9 | ZHDM_6 | ZHDM_2 | ZHDM_0 | ZHDM_5 | ZHDM_1
Q0 | √ | √ | × | × | × | ×
Q1 | √ | √ | × | × | × | ×
Q2 | √ | √ | √ | √ | √ | √
Q3 | √ | √ | √ | √ | √ | √

## ZHDM
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6
ZHDM_9 | bar: W1 to W6
ZHDM_6 | bar: W1 to W6
ZHDM_2 | bar: W1 to W6
ZHDM_0 | bar: W1 to W6
ZHDM_5 | bar: W1 to W6
ZHDM_1 | bar: W1 to W6